## Sheet1
MLFB | 描述 | Quantity
订货号 |  | 数量
6SL3700-0LG36-3AA3-Z | 进线柜(500-690V, 600A) | 2
6SL3730-6TG35-5AA3-Z | 整流柜(500-690V,450KW) | 2
6SL3720-1TG35-8AA3-Z | 逆变柜(500-690V,560KW) | 1
备注：以上为单台变频器配置清单，共需两台。
防护等级IP23、功率560kW、通讯接口PN、含编码器模块、进出线电抗器、柜顶吊装件、柜体颜色海灰B05。