云网采购需求发布单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 定价依据 | 需求到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器 |  | CPU: 2*英特尔至强金牌5118 （2.3GHz/12core/16.5MB/105W）； 内存：4* DDR4 RDIMM-16GB ； 硬盘：6*600GB-SAS 6.0Gb/s-10K-2.5"热插拔硬盘； 阵列卡1块：SR430C-M 1G（LSI3108）SAS/SATA TAID卡-RAID0、1、5.、6、10、50、60-6Gb/s-1GB Cache RAID卡1块：LSI3108 1GB Cache RAID 卡超级电容（4GB,含线缆，结构件） 网卡：4*千兆以太网接口； 电源：2*550W金牌交流电源模块； HBA卡1块：FC-8Gb-双端口-SFP 原厂上门服务，三年硬盘不返还服务； | 14 | 台 | 市场调研 | 20180410 |  |
| 需求描述 安装调试需求:需要厂家工程师现场安装调试,工作量为3天。 售后服务需求:3年原厂服务,包括硬件质保、软件服务或者现场、电话提供技术支持、产品的维护保养等 培训需求: 无 文档资料:设备自带资料即可。 验收办法: 依据合同内容 保密要求:服务器需要拆除蓝牙、无线模块等，符合保密要求。 计量要求：无 注：如果技术参数或者需求描述不明确,采购需求发布到云网后,厂家可能无法报价或者多个厂家出现不同标准的报价(无意义报价),采购中心还要重新明确各项需求再次发到云网,增加很大工作量,所以请认真填写各项参数和需求描述，确保厂家能通过此需求单对产品进行报价 |