## 热工
计量器具名称 | 型号 | 数量 | 需求 | 单价 | 检定周期
三向加速度计 |  | 7 | 送检
加速度计 |  | 28 | 送检
数显温湿度计 |  | 80 | 送检
指针式温湿度计 |  | 18 | 送检
玻璃液体温度计 |  | 12 | 送检
温湿度巡检仪(20通道，含20支Pt100) |  | 1 | 送检
高低温试验箱 |  | 13 | 下场
温湿度试验箱 |  | 2 | 下场
振动台 |  | 1 | 下场
数字温度计 |  | 5 | 送检
干燥柜（电子防潮柜） |  | 18 | 下场
一等标准热电偶 |  | 2 | 送检
标准水银温度计 |  | 7 | 送检
热电偶检定炉 |  | 1 | 下场
热电偶退火炉 |  | 1 | 下场
热电偶通电退火装置（电流表） |  | 1 | 下场

## 几何量
计量器具名称 | 规格型号 | 数量 | 需求 | 单价 | 检定周期
经纬仪（电子） |  | 6 | 送检
经纬仪（电子陀螺） |  | 2 | 送检
电子水平仪 |  | 6 | 送检
电子水平仪 | ±45° | 3 | 送检
电子水平仪 | ±10° | 2 | 送检
电子水平仪 | ±30° | 1 | 送检
方形角尺 | 300×300 | 1 | 送检
钢卷尺 | 5m | 1 | 送检
钢卷尺 | 8m | 1 | 送检
光电自准直仪 | 3050 | 2 | 送检
合象水平仪 | 0-10mm/m | 6 | 送检
机械3D寻边器 | 802NW | 4 | 送检
六面体 | TP101-3-3 | 2 | 送检
螺纹环规 |  | 55 | 送检
螺纹塞规 |  | 32 | 送检
条式水平仪 | 100 | 4 | 送检
触针式表面轮廓测量仪 | PGI430 | 1 | 下场
大型工具显微镜 | UWM | 1 | 下场
大型投影仪 | P215 | 1 | 下场
大型摇摆台 |  | 1 | 下场
双轴速率位置转台 |  | 5 | 下场
单轴速率位置转台 |  | 8 | 下场
位置转台 |  | 9 | 下场
多齿分度台 | 360 齿 | 2 | 下场
电感测微仪 | C1210型 | 17 | 下场
干涉显微镜 | LEICADM | 1 | 下场
工具显微镜 | 19JC | 1 | 下场
光栅分度头 | SJJF-1 | 1 | 下场
激光测径仪 | 4025G | 1 | 下场
立式光学计 | JD3 | 4 | 下场
立式光学计 | JDG-1 | 11 | 下场
轮廓仪 | PGI830 | 1 | 下场
三座标万能测量机 | MU-214B | 1 | 下场
数显测高仪 | 817 CLM-2D | 2 | 下场
万能测量显微镜 | UWM-SKI200 | 1 | 下场
万能工具显微镜 | MM6C-RS1 | 1 | 下场
微动测量台架 | BCT-1C | 2 | 下场
卧式测长仪 | ULM600 | 1 | 下场
影像测量仪（三坐标） | OMS600 | 1 | 下场
圆度仪 | 73型 | 1 | 下场
圆柱度仪 | MFU100 | 1 | 下场
锥度检查仪 | KKG-400 | 1 | 下场
坐标测量机 | PMMC-700P | 1 | 下场
坐标测量机 | SKM250 | 2 | 下场
坐标测量机 | 400 | 1 | 下场

## 电学
计量器具名称 | 规格型号 | 数量（台、套） | 需求 | 单价 | 总价 | 计量周期 | 备注
可调激光光源 | TSL-510 | 1 | 送检
单轴光学速度计 | L-350Aqua | 2 | 送检
光功率计 | JW3201N | 1 | 送检
激光光束分析仪 | BeamOn HR | 1 | 送检
分光光度计 | 723 | 1 | 下场
涂层测厚仪 | TT260 (双测头) | 1 | 送检
硬度计（布、洛、维、邵） |  | 6 | 下场
电子万能试验机 |  | 2 | 下场
天平、秤 |  | 35 | 送检
E2等级标准砝码 | 1mg-5kg | 1 | 送检
砝码 |  | 14 | 送检
校准漏孔 |  | 4 | 送检
真空计 |  | 5 | 送检
氧气探测器 | GQ-AEC2232bX | 1 | 送检
电导率仪 | S 230 | 1 | 送检
酸度计 |  | 3 | 送检
钳形表 |  | 6 | 送检 |  |  |  | 现场计量
数字兆欧表、绝缘电阻表 |  | 30 | 送检 |  |  |  | 现场计量
腕带测试仪 |  | 8 | 送检 |  |  |  | 现场计量
接地电阻表 |  | 7 | 送检 |  |  |  | 现场计量
表面电阻测试仪 |  | 2 | 送检 |  |  |  | 现场计量
电阻计 | RM3545 | 3 | 送检
LCR测试仪 |  | 5 | 送检
电感电容表 |  | 5 | 送检
电容箱 |  | 6 | 送检
数字式高阻计 | 4339B | 1 | 送检
磁强计、特斯拉计 |  | 7 | 送检
存储示波器 | DL850 | 1 | 送检
交直流精密电源 | 6221 | 2 | 送检
数字多用表 | 3458A | 78 | 送检
毫微伏/毫欧表 | 34420A | 28 | 送检 |  |  |  | 现场计量
数字万用表 | METRAHIT | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
电流钳 | CP30 | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
数字微欧表 | MGR10 | 1 | 送检
激光小功率计 | PM100A/S120VC | 1 | 送检
功率计 |  | 3 | 送检
GNSS接收机 | ProPak6 | 1 | 送检 |  |  |  | 测定位/定相
矢量信号发生器 | N5182B | 1 | 送检
音频分析仪 | UPV | 1 | 送检
频率响应分析仪 | FRA5097 | 1 | 送检
电磁继电器测试仪 | STS2104A | 1 | 送检
运算放大器测试仪 | STS2107C | 1 | 送检
分立器件测试仪 | STS2103B | 2 | 送检
电压调整器测试仪 | STS2108C | 1 | 送检
晶体管图示仪 | DW4822 | 1 | 送检
大规模集成电路测试系统 | JC-3166 | 1 | 送检
数字集成电路测试系统 | STS2106A | 1 | 送检
混合电路测试系统 | JC-3165 | 1 | 送检
过程校准仪 | FLUKE 726 | 1 | 送检 |  |  |  | 可现场计量
锁相放大器 | LI5640 | 3 | 送检
声级计 | HT-8352 | 1 | 送检
耐压测试仪 |  | 5 | 送检
风速仪 | HA040403 | 1 | 送检
扭矩扳手、扭矩改锥 |  | 8 | 送检
数显推拉力计 | HP-500 | 1 | 送检
克力计 |  | 1 | 送检
消光比测试仪 | PEM-320 | 1 | 送检
卫星信号模拟器 |  | 1 | 送检 |  |  |  | 校准方法:北斗二号用户设备测试系统校准规范Q/Fx555-2013
转速表 |  | 4 | 送检
测力计 | ND-710 | 1 | 下场
测温仪表检定仪 | SR501 | 1 | 送检
多功能智能信号源 | TC910 | 1 | 送检
数字多用表 | 1281 | 1 | 送检
数字多用表 | 8508A | 1 | 送检
多功能校准源 | 5080A | 1 | 送检
多功能校准源 | 5720A | 1 | 送检
多功能校准源（兆欧表选件） | 5080A | 1 | 送检
放大器 | 5725A | 1 | 送检 |  |  |  | 和多功能校准源5720A是配套使用不单检
标准电池 | BC23 | 1 | 送检
兆欧表校准仪 | ZCX-02 | 1 | 送检
兆欧表检定装置 | ZX119-8 | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
功率敏感器 | NRP-Z92 | 1 | 送检
信号发生器 | 8648B | 1 | 送检 |  |  |  | 衰减、超低频2个参数
函数发生器 | 33220A | 1 | 送检
相位计 | PHS-8 | 1 | 送检
相位发生器 | SPH-1 | 1 | 送检
相位标准 | 5500-2 | 1 | 送检
射频开关 | SS2901E | 1 | 送检
示波器校准仪 | 5820A | 1 | 送检
示波器校准仪 | POC-2 | 1 | 送检
示波器 | RTM2052 | 1 | 送检
音频分析仪 | 8903B | 1 | 送检
频谱分析仪 | FSV4 | 1 | 送检
频率计 | 53220A | 1 | 送检
石英晶体频率标准 | SF1642 | 1 | 送检 |  |  |  | 短稳、长稳2个参数
标准时间间隔发生器 | STG | 1 | 送检
铷原子频率标准 | DH1001 | 1 | 送检
频标比对器 | PO7D-2 | 1 | 送检
功率探头 | E9304A | 2 | 送检
前置放大器 | HTPRE8001 | 1 | 送检
功率计 | N1914A | 1 | 送检
微波信号源 | N5183A | 1 | 送检
射频信号源 | N9310A | 1 | 送检
衰减器 | DTS150-20-1 | 1 | 送检 |  |  |  | 衰减、超低频2个参数
衰减器 | DTS25-20dB-1G | 1 | 送检 |  |  |  | 衰减、超低频2个参数
同轴负载 | TF200-4 | 1 | 送检 |  |  |  | 衰减、超低频2个参数
探头 | 10076B | 1 | 送检
函数发生器 | 33521B | 1 | 送检
尖峰信号发生器 | 8282-1 | 1 | 送检 |  |  |  | 包括3个脉冲宽度测试
示波器 | DSO6052A | 1 | 送检
EMI测试接收机(脉冲响应) | ESU26 | 1 | 送检
EMI测试接收机 | ESU26 | 1 | 送检
电阻器 | HTRES8002-1.0P | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
精密电阻器 | HTRES8003-0.5P | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
精密电阻器 | HTRES8003A-0.5P | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
无感负载 | HTRES8004-5.0N | 1 | 送检 |  |  |  | 现场计量
电容 | HTCAP8003 | 4 | 送检
接收环 | FESP5133-7/41 | 1 | 送检
监视探头 | 9123-1N | 1 | 送检
校准夹具 | 9125-1 | 1 | 送检
注入探头 | 9142-1N | 1 | 送检
注入探头 | 9144-1N | 1 | 送检
低频注入钳 | CN-MIG-BT | 1 | 送检
高频注入钳 | CN-MIG-BT2 | 1 | 送检
电流探头 | F-14 | 1 | 送检
场强计/场强探头 | HI-6100/HI-6122FM | 1 | 送检 |  |  |  | 包括全向性测试
辐射环 | HTRAR8001 | 1 | 送检
环传感器 | HTRIS8001 | 1 | 送检
阻抗稳定网络 | NNBL8226 | 4 | 送检
有源拉杆天线 | VAMP9243 | 1 | 送检
校准装置 | VERI-MIL2 | 1 | 送检
耦合变压器 | 6220-1A | 1 | 送检
隔离变压器 | 7032-2 | 1 | 送检
20dB衰减器 | ATTENUATOR | 1 | 送检 |  |  |  | 衰减、超低频2个参数
音频功率放大器 | HTFPA8001 | 1 | 送检
CS115主机 | MIG2000-6 | 1 | 送检 |  |  |  | 含3个模块
高压衰减器 | VERI50 | 1 | 送检
高压衰减器 | VERI-50 | 1 | 送检
喇叭天线 | BBHA9120D | 1 | 送检
双锥天线 | VHBB9124 | 1 | 送检
双脊喇叭天线 | BBHA9120F | 1 | 送检
功率放大器 | BLWA2010-1000/700D | 1 | 下场 |  |  |  | 现场计量,2台功放
功率放大器 | BTA0122-3000 | 1 | 下场 |  |  |  | 现场计量
电场发生器 | EFG-03 | 1 | 下场 |  |  |  | 现场计量测3dB波瓣宽度
对数周期天线 | STLP-9128 | 1 | 下场 |  |  |  | 现场计量测3dB波瓣宽度
总计